Az előlap áttekintése Az előlap több működési területre van osztva az egyszerű kezelés érdekében. Előlap Elem Funkció Leírás 1 Funkció Gombok területe Nyomja meg ezt a gombot a hullámformák váltásához a szinusz között, Négyzet, háromszög és így tovább. Nyomja meg ezt a gombot a frekvenciamérő és a közötti váltáshoz számláló a gyakoriság, időszak, munkaciklus és a külső jel kimenetének impulzusszélessége. - A DC és az AC is működőképes. - A kapu ideje lehet 1S, 10S vagy 100S. - Kétcsatornás kimeneti és mérési funkció képes együtt dolgozni egyszerre. Lehet söpörni a szinusz, a négyzet, az önkényes és így tovább. - Lehet söpörni a frekvenciát, az amplitúdót, az eltolást és a fázist. - 2 seprő típus: Lineáris, Logaritmus. Kiegészítő funkciók és a rendszerkonfiguráció beállítása. - 20 hullámforma paramétert menthet, beleértve frekvencia, amplitúdó, eltolás, fázis és így tovább. - A rendszernyelvnek angol és kínai van felhasználó opciója. - Ebben a kézikönyvben a csengő be- és kikapcsolható. - Állítsa be a többgépes üzemmódú uplink-et. - Kapcsolja be a Master-Slave állapotot FeelTech 6 A FY2300 sorozat felhasználói kézikönyve 2 LCD