Gyors indítás

Általános ellenőrzés

Kérjük, kövesse az alábbi tételeket, amikor új FY2300-as sorozatot kap

Funkció / önkényes hullámforma-generátor.

1. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a szállítótartály

A sérült szállítótartályt vagy a párnázó anyagot a

a szállítmány tartalmát teljességgel ellenőrizték és a

a készülék mind elektromos, mind mechanikai vizsgálatokat végzett. A feladó vagy

A fuvarozó felelős a szállításból eredő kárért.

2. Ellenőrizze a műszert

Bármilyen sérülés, hiba vagy hiba esetén értesítse a FeelTech értékesítését

reprezentatív.

3. Ellenőrizze a tartozékokat

Kérjük, ellenőrizze a tartozékokat a C függelék (csomagolási listák) szerint. Ha

a tartozékok hiányosak vagy sérültek, kérjük, forduljon a FeelTechhez

Üzletkötő.

FeelTech

FY2300 sorozat felhasználói kézikönyv 5

Elülső panel áttekintése

Az elülső panel több funkciós területre osztható az egyszerű kezelés érdekében.

Elülső panel

Elem Funkció leírása

1 Funkció

Gombok terület

Nyomja meg ezt a gombot a szinuszok hullámformáinak váltásához,

Négyzet, háromszög és így tovább.

Nyomja meg ezt a gombot a frekvenciamérő és a

számláló a frekvencia, az időszak, a munkaidő és a mérés mérésére

a külső jel kimenő impulzusszélessége.

- Mind a DC, mind az AC működik.

- A Gate Time lehet 1S, 10S vagy 100S.

- A kettős csatornák kimenete és mérési funkciója lehetséges

együtt dolgozni.

Lehet sine, szögletes, önkényes és így tovább.

- A frekvencia, az amplitúdó, az eltolás és a fázis.

- 2 sweep típus: lineáris, logaritmus.

Kiegészítő funkciók és rendszerkonfiguráció beállítása.

- 20 beállított hullámforma paraméter mentése, beleértve a

frekvencia, amplitúdó, eltolás, fázis és így tovább.

- A rendszer nyelve angol és kínai

a felhasználó opciója.

- A hangjelző be- és kikapcsolható ebben a gyártásban.

- Állítsa be a multimachine uplinket.

- Kapcsolja be a master-slave állapotot

FeelTech

6 FY2300