| Transzformátor adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vasmag méretek |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Típus | Pn (W) | P (T) | ∆U | ∆I | J (A/mm2) | npr (me/V) | nsz (me/V) | P..u (Var) | PFe (W) | a | b | c | e | f | g | r |
| 2 X SE60 | 18,8 | 1,57 | 1,291 | 1,029 | 6,19 | 7,4 | 9,5 | 2,6 | 0,49 | 52,2 | 30,5 | 9,9 | 32 | 20,5 | 10,5 | 1,5 |
| 2 X SE66 | 28,7 | 1,6 | 1,232 | 1,027 | 5,56 | 6,1 | 7,5 | 3,6 | 0,67 | 57,2 | 33,5 | 10,9 | 35 | 22,5 | 11,5 | 1,5 |
| 2 X SE78 | 63 | 1,65 | 1,148 | 1,022 | 4,47 | 4,25 | 4,88 | 6,5 | 1,2 | 68,2 | 39,5 | 12,9 | 42 | 27 | 13,5 | 2 |
| 2 X SE84a | 85 | 1,67 | 1,126 | 1,021 | 4,17 | 3,66 | 4,12 | 8,2 | 1,6 | 73,4 | 42,6 | 13,9 | 45 | 29 | 14,5 | 2 |
| 2 X SE84b | 127 | 1,69 | 1,094 | 1,023 | 4,05 | 2,44 | 2,67 | 13 | 2,4 | 73,4 | 42,6 | 13,9 | 45 | 43 | 14,5 | 2 |
| 2 X SE92a | 90 | 1,66 | 1,146 | 1,014 | 3,09 | 5,5 | 6,3 | 5,9 | 1,2 | 77,6 | 46,2 | 11,4 | 54 | 24 | 23 | 2 |
| 2 X SE92b | 126 | 1,68 | 1,113 | 10,15 | 3,03 | 3,95 | 4,4 | 8,6 | 1,7 | 77,6 | 46,2 | 11,4 | 54 | 33 | 23 | 2 |
| 2 X SE106a | 188 | 1,7 | 1,09 | 1,015 | 2,83 | 3,07 | 3,35 | 12,4 | 2,5 | 88,6 | 53,2 | 14,4 | 59 | 33 | 24 | 2 |
| 2 X SE106b | 260 | 1,71 | 1,069 | 10,15 | 2,75 | 2,19 | 2,34 | 17,9 | 3,6 | 88,6 | 53,2 | 14,4 | 59 | 46 | 24 | 2 |
| 2 X SE130a | 376 | 1,71 | 1,065 | 1,012 | 2,4 | 2,26 | 2,41 | 20,1 | 4,3 | 108,8 | 65,3 | 17,4 | 73 | 37,2 | 30 | 2 |
| 2 X SE130b | 480 | 1,72 | 1,054 | 1,013 | 2,36 | 1,77 | 1,86 | 26,3 | 5,6 | 108,8 | 65,3 | 17,4 | 73 | 47,2 | 30 | 2 |
| 2 X SE150a | 580 | 1,72 | 1,055 | 1,012 | 2,23 | 1,78 | 1,87 | 28,8 | 6,4 | 123,8 | 75,2 | 19,8 | 83 | 41,2 | 35 | 2 |
| 2 X SE150b | 720 | 1,73 | 1,046 | 1,012 | 2,18 | 1,42 | 1,48 | 37 | 8,1 | 123,8 | 75,2 | 19,8 | 83 | 51,2 | 35 | 2 |
| 2 X SE150c | 850 | 1,73 | 1,04 | 1,012 | 2,15 | 1,18 | 1,23 | 44,5 | 9,7 | 123,8 | 75,2 | 19,8 | 83 | 61,2 | 35 | 2 |
| 2 X SE170a | 1130 | 1,74 | 1,037 | 1,011 | 1,94 | 1,16 | 1,2 | 52 | 11,7 | 145,8 | 85 | 22,1 | 100 | 56 | 40 | 3 |
| 2 X SE170b | 1300 | 1,74 | 1,033 | 1,011 | 1,9 | 0,99 | 1,02 | 61 | 13,7 | 145,8 | 85 | 22,1 | 100 | 66 | 40 | 3 |
| 2 X SE170c | 1480 | 1,74 | 1,03 | 1,012 | 1,88 | 0,86 | 0,88 | 71 | 15,8 | 145,8 | 85 | 22,1 | 100 | 76 | 40 | 3 |
| 2 X SE195a | 1870 | 1,74 | 1,029 | 1,01 | 1,74 | 0,92 | 0,95 | 77 | 18,1 | 186,8 | 98,2 | 27,3 | 130 | 57 | 42,5 | 3 |
| 2 X SE195b | 2260 | 1,75 | 1,024 | 1,011 | 1,7 | 0,75 | 0,77 | 97 | 22,6 | 186,8 | 98,2 | 27,3 | 130 | 70 | 42,5 | 3 |
| 2 X SE195c | 2710 | 1,75 | 1,021 | 1,011 | 1,6 | 0,61 | 0,63 | 120 | 27,6 | 186,8 | 98,2 | 27,3 | 130 | 85 | 42,5 | 3 |
| 2 X SE231a | 3000 | 1,75 | 1,022 | 1,01 | 1,5 | 0,71 | 0,72 | 116 | 27,8 | 216 | 116,1 | 32,1 | 149 | 63 | 50,5 | 3 |
| 2 X SE231b | 3700 | 1,75 | 1,018 | 1,01 | 1,46 | 0,56 | 0,57 | 147 | 35 | 216 | 116,1 | 32,1 | 149 | 79 | 50,5 | 3 |
| 2 X SE231c | 4400 | 1,76 | 1,015 | 1,011 | 1,41 | 0,45 | 0,46 | 187 | 44 | 216 | 116,1 | 32,1 | 149 | 98 | 50,5 | 3 |

| Transzformátor adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vasmag méretek |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Típus | Pn (W) | P (T) | ∆U | ∆I | J (A/mm2) | npr (me/V) | nsz (me/V) | P..u (Var) | PFe (W) | a | b | c | e | f | g | r |
| 2 X SG54/13 | 14,3 | 1,53 | 1,376 | 1,02 | 4,55 | 13,2 | 18,2 | 1,39 | 0,29 | 56,4 | 30,6 | 8,7 | 38,1 | 13,5 | 12,7 | 1,5 |
| 2 X SG54/19 | 23,2 | 1,58 | 1,266 | 1,021 | 4,46 | 8,9 | 11,2 | 2,38 | 0,47 | 56,4 | 30,6 | 8,7 | 38,1 | 19,8 | 12,7 | 1,5 |
| 2 X SG54/25 | 32 | 1,61 | 1,212 | 1,022 | 4,39 | 6,6 | 8,1 | 3,42 | 0,64 | 56,4 | 30,6 | 8,7 | 38,1 | 26,2 | 12,7 | 1,5 |
| 2 X SG54/38 | 49,2 | 1,65 | 1,159 | 1,024 | 4,27 | 4,4 | 5,1 | 5,7 | 1,01 | 56,4 | 30,6 | 8,7 | 38,1 | 38,9 | 12,7 | 1,5 |
| 2 X SG70/13 | 29,9 | 1,58 | 1,274 | 1,016 | 3,59 | 11,1 | 14,1 | 2,18 | 0,48 | 73 | 36,9 | 10,3 | 50,8 | 13,5 | 15,9 | 1,5 |
| 2 X SG70/19 | 47,4 | 1,63 | 1,193 | 1,017 | 3,53 | 7,4 | 8,8 | 3,73 | 0,77 | 73 | 36,9 | 10,3 | 50,8 | 19,8 | 15,9 | 1,5 |
| 2 X SG70/25 | 65 | 1,65 | 1,153 | 1,018 | 3,47 | 5,5 | 6,4 | 5,3 | 1,05 | 73 | 36,9 | 10,3 | 50,8 | 26,2 | 15,9 | 1,5 |
| 2 X SG70/32 | 77 | 1,67 | 1,122 | 1,02 | 3,23 | 4,4 | 5 | 6,9 | 1,34 | 73 | 36,9 | 10,3 | 50,8 | 32,5 | 15,9 | 1,5 |
| 2 X SG76/19 | 60 | 1,63 | 1,181 | 1,014 | 3,1 | 7,4 | 8,6 | 3,94 | 0,84 | 79,4 | 40,1 | 10,3 | 57,2 | 19,8 | 19 | 3 |
| 2 X SG76/25 | 82 | 1,66 | 1,142 | 1,015 | 3,04 | 5,5 | 6,3 | 5,7 | 1,16 | 79,4 | 40,1 | 10,3 | 57,2 | 26,2 | 19 | 3 |
| 2 X SG76/32 | 103 | 1,67 | 1,12 | 1,015 | 3 | 4,4 | 5 | 7,3 | 1,47 | 79,4 | 40,1 | 10,3 | 57,2 | 32,5 | 19 | 3 |
| 2 X SG76/36 | 124 | 1,68 | 1,105 | 1,016 | 2,95 | 3,7 | 4,09 | 9 | 1,78 | 79,4 | 40,1 | 10,3 | 57,2 | 38,9 | 19 | 3 |
| 2 X SG89/22 | 125 | 1,67 | 1,121 | 1,014 | 2,78 | 4,8 | 5,3 | 7,5 | 1,59 | 92,1 | 49,6 | 13,5 | 63,5 | 23 | 22,2 | 3 |
| 2 X SG89/29 | 162 | 1,69 | 1,099 | 1,014 | 2,47 | 3,69 | 4,05 | 10,1 | 2,09 | 92,1 | 49,6 | 13,5 | 63,5 | 29,4 | 22,2 | 3 |
| 2 X SG89/38 | 214 | 1,7 | 1,079 | 1,015 | 2,67 | 2,77 | 2,99 | 13,9 | 2,82 | 92,1 | 49,6 | 13,5 | 63,5 | 38,9 | 22,2 | 3 |
| 2 X SG89/51 | 280 | 1,72 | 1,064 | 1,015 | 2,61 | 2,07 | 2,2 | 19,5 | 3,86 | 92,1 | 49,6 | 13,5 | 63,5 | 51,6 | 22,2 | 3 |
| 2 X SG108/19 | 195 | 1,68 | 1,11 | 1,011 | 2,38 | 4,4 | 4,9 | 9,4 | 2,11 | 111,1 | 62,3 | 16,7 | 76,2 | 19,8 | 28,6 | 3 |
| 2 X SG108/29 | 310 | 1,71 | 1,072 | 1,012 | 2,3 | 2,8 | 3 | 16,1 | 3,47 | 111,1 | 62,3 | 16,7 | 76,2 | 29,4 | 28,6 | 3 |
| 2 X SG108/38 | 385 | 1,72 | 1,06 | 1,013 | 2,23 | 2,21 | 2,34 | 21 | 4,45 | 111,1 | 62,3 | 16,7 | 76,2 | 38,9 | 28,6 | 3 |
| 2 X SG108/51 | 510 | 1,73 | 1,049 | 1,013 | 2,21 | 1,66 | 1,74 | 28,7 | 6 | 111,1 | 62,3 | 16,7 | 76,2 | 51,6 | 28,6 | 3 |
| 2 X SG127/25 | 410 | 1,71 | 1,072 | 1,011 | 2,04 | 2,77 | 2,97 | 18,4 | 4,17 | 130,2 | 75 | 19,8 | 88,9 | 26,2 | 34,9 | 3 |
| 2 X SG127/38 | 610 | 1,73 | 1,051 | 1,011 | 1,99 | 1,84 | 1,93 | 29,1 | 6,4 | 130,2 | 75 | 19,8 | 88,9 | 38,9 | 34,9 | 3 |
| 2 X SG127/51 | 790 | 1,73 | 1,04 | 1,012 | 1,91 | 1,38 | 1,44 | 38,9 | 8,5 | 130,2 | 75 | 19,8 | 88,9 | 51,6 | 34,9 | 3 |
| 2 X SG127/70 | 1070 | 1,74 | 1,032 | 1,012 | 1,85 | 1 | 1,04 | 55 | 11,9 | 130,2 | 75 | 19,8 | 88,9 | 71,4 | 34,9 | 3 |
| 2 X SG165/32 | 1030 | 1,73 | 1,046 | 1,01 | 1,7 | 1,66 | 1,73 | 39,7 | 9,3 | 169,9 | 97,2 | 26,2 | 114,3 | 32,5 | 44,4 | 3 |
| 2 X SG165/51 | 1600 | 1,74 | 1,031 | 1,01 | 1,64 | 1,04 | 1,07 | 65 | 15,1 | 169,9 | 97,2 | 26,2 | 114,3 | 51,6 | 44,4 | 3 |

| Transzformátor adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vasmag méretek |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Típus | Pn (W) | P (T) | ∆U | ∆I | J (A/mm2 | npr (me/V) | nsz (me/V) | P..u (Var) | PFe | a | b | c | e | f | g | r |
| 2 X SM42 | 4,25 | 1,42 | 1,649 | 1,029 | 7,02 | 17,7 | 29,2 | 0,7 | 0,14 | 43,6 | 21,8 | 6 | 31 | 15,2 | 9,5 | 1,5 |
| 2 X SM55 | 20,3 | 1,58 | 1,274 | 1,024 | 5,15 | 8,7 | 11,1 | 2,4 | 0,46 | 56,3 | 28,4 | 8,5 | 38,5 | 20,8 | 11 | 1,5 |
| 2 X SM65 | 46,6 | 1,63 | 1,179 | 1,022 | 4,36 | 5,7 | 6,7 | 4,5 | 0,88 | 65,6 | 33,2 | 9,9 | 45 | 27 | 13 | 1,5 |
| 2 X SM74 | 83,6 | 1,67 | 1,127 | 1,02 | 3,83 | 4,1 | 4,6 | 7,5 | 1,6 | 74,6 | 37,7 | 11,4 | 51 | 32,5 | 14,5 | 1,5 |
| 2 X SM85a | 114 | 1,68 | 1,106 | 1,021 | 3,88 | 3,18 | 3,52 | 10,5 | 2,1 | 85,6 | 43,2 | 14,4 | 56 | 32,5 | 14 | 2 |
| 2 X SM85b | 160 | 1,7 | 1,083 | 1,022 | 3,76 | 2,25 | 2,44 | 15,6 | 3 | 85,6 | 43,2 | 14,4 | 56 | 45,5 | 14 | 2 |
| 2 X SM102a | 205 | 1,7 | 1,08 | 1,019 | 3,33 | 2,45 | 2,64 | 16,3 | 3,4 | 103 | 51,9 | 16,9 | 68 | 35,5 | 17,5 | 2 |
| 2 X SM102b | 301 | 1,72 | 1,06 | 1,02 | 3,2 | 1,63 | 1,73 | 25,6 | 5,2 | 103 | 51,9 | 16,9 | 68 | 52,5 | 17,5 | 2 |