Akku-elem ESR érték

| Internal resistance of batteries |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | AA | AAA | 9V | 12V | 7.2 (mobile) | Package |
| Ni-Cad | 0.03 | - | - | 0.5 | 0.11 | welded |
| Alkaline | 0.12 | - | 0.8 | 1.5 |  | spring |
| Ni-MH | 0.35 | - | - | 4.0 |  | welded |
| Carbon-Zinc | 0.45 | - | 10 | 5.1 |  | spring |
| Rechargeable Alkaline | - | 0.2 | - | - | - | single cell |
| Lead-Acid | - | - | - | - | - | - |